## Slide 1
Monitoreo Respiratorio en Ventilación Mecánica
Eder Zamarrón
Médico Intensivista

## Slide 2
Monitoreo Respiratorio en Ventilación Mecánica

## Slide 3
Resistencia:
Lo que se está oponiendo al paso de aire.
Raw = (Ppico – Pmeseta) / (Flujo/60s)
Normal < 10 cmH2O/L/s

## Slide 4
Distensibilidad: que tan expandible es el pulmón ΔVt/ΔP
Cest = Vt / (Pmeseta – PEEP)
Normal >50 ml/cmH2O
Cdyn = Vt / (Pmáx – PEEP) (>50 cmH2O)
10-20% menor a Cest